Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 08.09.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

 ([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup wraz z sukcesywną dostawą sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej, nr postepowania EZ/215/92/2015

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.**

Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości rurki tracheostomijne foniatryczne Shiley rozmiar 6,8,10 umożliwiające mówienie **z otworem fenestracyjnym** bez mankietu, pakowane pojedynczo, sterylnie, powszechnie stosowane w różnych szpitalach.

W skład zestawu wchodzą:

- kaniula wewnętrzna z obrotową podstawą m

- kaniula wewnętrzna z otartym światłem i złączem niskoprofilowym

- kaniula wewnętrzna z otworami fenestracyjnymi

- obturator o gładkim zaokrąglonym zakończeniu dla ułatwienia wprowadzania

- zatyczka dekaniulacyjna

- taśma mocująca

Rozmiary:

Rozmiar 6 CFN - długość 76 mm, średnica wewnętrzna rurki 6,4 mm, średnica zewnętrzna rurki 10,8 mm

Rozmiar 8 CFN - długość 81 mm, średnica wewnętrzna rurki 7,6 mm, średnica zewnętrzna rurki 12,2 mm

Rozmiar 10 CFN - długość 81 mm, średnica wewnętrzna rurki 8,9 mm, średnica zewnętrzna rurki 13,8 mm

**Odpowiedź:**

Tak dopuszcza

**Pytanie 2.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości rurki tracheostomijne foniatryczne Shiley rozmiar 6,8,10 **bez otworu fenestracyjnego ,** bez mankietu, pakowane pojedynczo, sterylnie, powszechnie stosowane w różnych szpitalach.

W skład zestawu wchodzą:

- kaniula wewnętrzna z obrotową podstawą

- kaniula wewnętrzna z zamkniety światłem i złączem niskoprofilowym

- kaniula wewnętrzna z otartym światłem i złączem niskoprofilowym

- obturator o gładkim zaokrąglonym zakończeniu dla ułatwienia wprowadzania

- taśma mocująca

Rozmiary:

Rozmiar 6 CFS - długość 76 mm, średnica wewnętrzna rurki 6,4 mm, średnica zewnętrzna rurki 10,8 mm

Rozmiar 8 CFS - długość 81 mm, średnica wewnętrzna rurki 7,6 mm, średnica zewnętrzna rurki 12,2 mm

Rozmiar 10 CFS - długość 81 mm, średnica wewnętrzna rurki 8,9 mm, średnica zewnętrzna rurki 13,8 mm

**Odpowiedź:**

Tak dopuszcza

Z poważaniem