Załącznik nr 2

Zestawienie wymaganych parametrów

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu) oraz urządzenie do produkcji autologicznej trombiny – zestaw pojedynczy System umożliwia wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwala odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi – koncentracja potwierdzona katalogiem produktowym oraz publikacjami naukowcami. Z 54ml krwi system produkuje nie mniej niż 6ml koncentratu leukocytarno-płytkowego. System jest stosowany w następujących wskazaniach; zaburzenia zrostu kości, rekonstrukcja ACL, rekonstrukcja stożka rotatorów, działanie antybakteryjne, trudno gojące się rany, entezopatie. Skuteczność kliniczna produktu udokumentowana badaniem randomizowanym. | 20 zestawów |  |  |  |  |  |  |
| 2. Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu) oraz urządzenie do produkcji autologicznej trombiny – zestaw podwójny System umożliwia wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwala odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi – koncentracja potwierdzona katalogiem produktowym oraz publikacjami naukowcami. Z 108 ml krwi system produkuje nie mniej niż 12 ml koncentratu leukocytarno-płytkowego. | 15 zestawów |  |  |  |  |  |  |
| 3. Urządzenie do produkcji autologicznej Trombiny (minimum 5 ml trombiny) | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wszystkie zestawy będą gwarantowały sterylność podania śródoperacyjnego, co potwierdzi odpowiednimi dokumentami dołączonymi do oferty

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................