Zał. nr 2 do SIWZ

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serwety pojedyncze barierowe standardowe, nieprzemakalne wykonane z tkaniny bawełniano – poliestrowej z dodatkiem włókna weglowego, stosowane podczas zabiegów operacyjnych, zachowujące właściwości barierowe przez 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji. Kolor – zielony Serwety o wymiarach: |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 x 150 cm | 840 szt |  |  |  |  |  |  |
| 150 x 100 cm | 720 szt |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw serwet standardowy: serweta górna 150x220 cm (dodatkowa warstwa chłonna 40x80 ) - 1 szt. serweta dolna 180x180 cm (dodatkowa warstwa chłonna 75x80) – 1 szt. serwety boczne 75x90 cm (warstwa chłonna 40x60) – 2 szt. serweta na stolik dla instrumentariuszki 150x200 cm (warstwa chłonna na całej długości serwety 75x200 cm) – 1 szt. osłona na stolik Mayo 75x150 cm ( warstwa chłonna 75x80 cm) – 1 szt. Zestaw stosowany jako obłożenie pacjenta podczas zabiegów operacyjnych wysokiego ryzyka, serwety z dwóch tkanin: - strefa krytyczna – chłonny trójwarstwowy, membranowy laminat, -strefa mniej krytyczna – nieprzemakalna tkanina poliestrowa Kolor - niebieski | 100 kompletów |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

...........................................................