Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 17.12.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na Zakup wraz z dostawą 1 szt. aparatu do znieczulania dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, nr postepowania EZ/215/117/2015.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulenia wyprodukowany w roku 2015 lub młodszy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza aparat wyprodukowany w 2015 lub 2016 roku.**

**Pytanie 2.**

**Dotyczy: Wyposażenie dodatkowe, pkt 85**

Czy Zamawiający pisząc „przewody zasilające aparat w gazy centralne z końcówkami do gniazd AGFS (AGSS)” miał na myśli „przewody do odciągu gazów panestetycznych wraz z końcówkami do gniazd AGFS (AGSS)?”

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 3**

**Dotyczy: Wyposażenie dodatkowe, pkt 90**

Czy podczas redakcji treści punktu 90 nie nastąpiła drobna pomyłka pisarska i Zamawiający redagując go miał na myśli treść opisaną w punkcie 47 w rozdziale „Wymagane cechy respiratora”

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 4**

**Dotyczy: Wyposażenie, pkt 155**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel EKG dla dorosłych x 2 szt. (do 3 odprowadzeń i do 6 odprowadzeń) zamiast „kabel EKG dla dorosłych x 2 szt. (do 3 odprowadzeń i do 5 odprowadzeń” pozostałe akcesoria zgodnie z SIWZ??

**Odpowiedź:**

**Tak**

**Pytanie 5**

**Dotyczy § 6 ustęp 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje płatność w 3 ratach, pierwsza rata płatna 30 dni od daty dostarczenia faktury, kolejne odpowiednio po 60 i 90 dniach?

**Odpowiedź:**

**Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy**

**Pytanie 6**

**Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ pkt. 156, załącznik nr 7 do SIWZ pkt. 1**

Prosimy o potwierdzenie, czy akcesoria, o których mowa ww. punktach wymienione zostały   
w punkcie 155 załącznika nr 7 do SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Tak**

Z poważaniem