Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 12.01.2016 r.

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na dostawę oraz montaż 9 szt. klimatyzatorów ściennych w Budynku D na korytarzu poradni specjalistycznych, nr postępowania EZ/214/02/2016.

Pytanie 1

Ile wynosi odległość między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną w mb?

Odpowiedź:

To zależy od wykonawcy w jakiej odległości ustawi jednostkę wew. i zew. Wskazana wizja lokalna

Pytanie 2

Czy koszty serwisu również ująć w oferowanej cenie i ile ma być tych serwisów?

Odpowiedź:

Serwisy zgodnie z wymagani producenta urządzeń dla utrzymania gwarancji.

Pytanie 3

Czy dach budynku jest płaski i z czego jest wykonany?

Odpowiedź:

Dach płaski kryty papą. Koryta betonowe ułożone na belkach stropowych

Pytanie 4

Ile kondygnacyjny jest budynek?

Odpowiedź:

Trzy kondygnacje. Kondygnacja + 2 jest ostatnią. Przekrój w załączeniu

Z poważaniem