Załącznik nr 1

Pakiet 1

Tabela 1a

Testy immunochromatograficzne do oznaczania antygenów norowirusa

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 24 miesięce | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 24 miesięce | Wartość brutto na 24 miesięce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Test immunochromatograficzny (kasetkowy lub paskowy) do szybkiego wykrywania antygenów noro wirusa w próbkach ludzkiego kału (opakowanie min. 10 - max. 25 testów) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany ilości zlecanych badań. W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca. |  |  |  |  |  |

Tabela 1b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry testów - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki posiadają certyfikat ISO 9001 | Tak |  |
| 2 | Opakowania zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności | Tak |  |
| 3 | Do każdego op. ulotki w języku polskim, pozwalające łatwo zinterpretować wyniki | Tak |  |
| 4 | Testy zawierają wszelkie akcesoria niezbędne do prawidłowego ich wykonania | Tak |  |
| 5 | Termin ważności testów min. 12 miesięcy od daty dostawy | Tak |  |
| 6 | Czułość testów min. 85%, specyficzność min. 95% | Tak |  |
| 7 | Testy (kasetki lub paski) indywidualnie pakowane z saszetką pochłaniającą wilgoć | Tak |  |
| 8 | Każdy test (kasetka lub pasek) posiada wewnętrzna kontrolę jakości | Tak |  |
| 9 | Oferent dostarczy testy do kontroli zewnętrznej każdego opakowania | Tak |  |

# .....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną