Załącznik nr 2

Pakiet 1

Tabela 1a

Testy do ilościowego oznaczania kalprotektyny w kale met. ELISA kompatybilne z czytnikiem Expert Plus

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 24 miesięce | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 24 miesięce | Wartość brutto na 24 miesięce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Testy do ilościowego oznaczania kalprotektyny w kale metodą ELISA | 750 (8 badań w serii) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Próbówki do ekstrakcji kału | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany ilości zlecanych badań. W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca. |  |  |  |  |  |

Tabela 1b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry testów - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test ilościowy zawierający kalibratory do wykreślania krzywej | Tak |  |
| 2 | Dwie kontrole w zestawie | Tak |  |
| 3 | Wszystkie niezbędne bufory zawarte w zestawie: ekstrakcyjny, płuczący, do próbek | Tak |  |
| 4 | Każdy zestaw z dołączonym certyfikatem kontroli jakości z podanymi wartościami referencyjnymi | Tak |  |
| 5 | Studzienki reakcyjne pokryte monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko kalprotektynie | Tak |  |
| 6 | Dolna granica wykrywalności max.7 μg/g | Tak |  |
| 7 | Ważność po otwarciu zestawu min. 4 miesiące | Tak |  |
| 8 | Inkubacja w temperaturze pokojowej | Tak |  |
| 9 | Odczynniki oznaczone kolorami | Tak |  |

# .....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną