Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Klipsy i klipsownic do zabiegów laparoskopowych

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klipsy tytanowe, rozmiar średnio-duży M/L, kształt litery V, pakowane po 6 i 10 sztuk | 4300 szt |  |  |  |  |  |  |
| Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych Hemo-loc, rozmiar M, wielorazowa, autoklawowa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Klipsy polimerowe w rozmiarze XL, niewchłanialne, pakowane po 4 i 6 sztuk | 400 szt |  |  |  |  |  |  |
| Klipsownica do klipsów polimerowych Hemo-loc, niewchłanialnych, w rozmiarze XL, wielorazowa, autoklawowa, 10 mm, laparoskopowa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Klipsy polimerowe, rozmiar M (średnie) do klipsownic Hemo-loc (5 mm) | 120 szt |  |  |  |  |  |  |
| Klipsownica laparoskopowa do klipsów tytanowych rozm. M/L, wielorazowa, autoklawowa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 2 – elektrody powrotne do diatermii

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrody jednorazowe powrotne do diatermii, dwudzielne, przystosowane do systemu typu REM – pokryte hydrożelem o grubości 1,1 mm w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5 cm, szerokości połączenia 4 x 2,5 cm, podłączenie kompatybilne z przewodami firmy Valleylab i Erbe | 4000 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3 – płytki do stabilizacji przegrody nosa po operacji septoplastyki i rynoplastyki

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki do stabilizacji przegrody nosa dla dorosłych, rozmiar large 0,50 mm, pakowane po 2 szt, sterylne, materiał miękki, silikon medyczny, z rozcięciem ułatwiająctm aplikację i usuwanie płytki, łatwe do przycięcia do odpowiednich rozmiarów, ukształtowane anatomicznie | 240 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................