Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 19.02.2016 r.

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na dostarczenie 1 sztuki używanego ambulansu typu B/C zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego, nr postępowania EZ/214/18/2016.

W związku z ogłoszeniem o przetargu publicznym EZ/214/18/2016 czy dopuszczacie państwo następujące odstępstwa :

**Pytanie 1**

Wymiary nie mniejsze niż: wysokość 187cm, szerokość 172 cm, długość 300 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wysokość przedziału medycznego min. 187 cm, długość przedziału medycznego min. 300cm, szerokość przedziału medycznego min. 172 cm.

**Pytanie 2**

pojemność silnika nie mniejsza niz: 2464 ccm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 3**

moc silnika nie mniejszej niz: 145 KM,

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 4**

Poduszka powietrzna tylko dla kierowcy

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 5**

Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zastąpiony fabryczną nagrzewnicą przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem