Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewki zwijalne jednoczęściowe akrylowe hydrofilne asferyczne z injectorem i cartrigem Cartrige i injector jednorazowy w cenie soczewki do implantacji przez port 1,8 Zakres mocy 0,0D - +30,0D Konstrukcja 4 haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych oraz bariera 360 stopni na części optycznej soczewki Stopień angulacji 0 Współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej Poziom uwodnienia 26% lub większy Funkcja anti-glare | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewki zwijalne jednoczęściowe zwiljalne asferyczne hydrofilowe z injectorem i cartrigem Budowa jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków Funkcja anti-glare 4 haptyki narożne Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych oraz bariera 360 stopni na części optycznej soczewki Zakres mocy od 0,0D do 30,0 D | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Retraktor tęczówkowy jednorazowy, zbudowany z niebieskiego haczyka wykonanego z polypropylen-monofilamentu oraz silikonowego stopera, sterylne pięć sztuk w opakowaniu | 150 op. |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 2 –

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewki zwijalne jednoczęściowe akrylowe do przypadków trudnych Akrylowe, hydrofilowe o dwóch haptykach zamkniętych z jednym otworem w każdym Injektor jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem, fabrycznie pakowany z soczewką, pozwalający na implantację przez port 2,2 mm (w cenie soczewki) Podwójne ostre krawędzie na części optycznej (360 stopni) Średnica części optycznej 6,2-6,5 mm Zakres mocy od -10,0D do +25,0D (bez 0,0D) Średnica całkowita 12,5 mm Angulacja 0 stopni Część optyczna ; bi convex | 250 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewki zwijalne wewnątrzgałkowe asferyczne, akrylowe, hydrofilowe Średnica optyczna 5,6-5,8 mm z dwoma haptykami zamkniętymi z jednym otworem w każdym haptenie Injector jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem, fabrycznie pakowany z soczewką, w cenie soczewki Średnica całkowita 12,0 mm Podwójnie ostre krawędzie na części optycznej (360 stopni) Zakres mocy +8,0D do +30,0D Stopień uwodnienia max 26% Optyka równomiernie wypukła Jednoczęściowa do implantacji przez port 2,2 mm Angulacja 0 stopni | 1600 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka w oku pseudofakijnym Średnica optyczna 6,5 mm Średnica całkowita 14 mm Moc od -5,0D do +5,0D skok co 0,5D Injector jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem, fabrycznie pakowany z soczewką | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3 –

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewki przedniokomorowe o miękkich haptykach Do przypadków powikłanych i zaćm wikłających Soczewka o średnicy całkowitej 12.5 mm i 13.0 mm Średnica optyczna 5,5 mm Materiał PMMA modyfikowany, samocentrujące haptyki o wysokiej elastyczności i wytrzymałości na napinanie Angulacja 12-14 stopni | 25 szt |  |  |  |  |  |  |
| Pierścień napinający torebkę soczewki (TCR) PMMA Injectory jednorazowe Wymiar po rozprężeniu 11 i 12 mm | 60 szt |  |  |  |  |  |  |
| Pierścień napinający torebkę Cionni PMMA Injectory jednorazowe Rozmiar 11 mm Haptyki w środkowej części pierścienia 0,20 mm W końcowej 0,15 mm Odległość uszka haczyka w stosunku do haptyki 0,25 mm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4 –

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa, jednoczęściowa, hydrofobowa Stopień uwodnienia poniżej 0,5% Średnica optyczna 6,0 mm, całkowita 13,0 mm Moc od +6,0D do +40,0D (od 6 do 30 co 0,5D) Implantacja przez port 2,2 mm Współczynnik refrakcji 1,55 i więcej W zestawie kartridż do implantacji | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa jednoczęściowa zwijalna hydrofobowa Stopień uwodnienia poniżej 0,5% Filtr światła niebieskiego Asferyczna powierzchnia tylna optyki Średnica optyczna 6,0 mm, całkowita 13,0 mm Moc od +6,0 do 30,0D Współczynnik refrakcji 1,55 i więcej W zestawie kartridż do implantacji | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewka zwijalna hydrofobowa jednoczęściowa, do korekcji astygmatyzmu Stopień uwodnienia poniżej 0,5% Filtr światła niebieskiego i optyka asferyczna Pisaki do markowania oka Moc cylindra 1D, 1,5D, 2,25D, 3D, 3,75D, 4,5D, 5,25D, 6D Rednica optyki 6,0 mm, całkowita 13,0 mm Moc optyczna +6,0 do 34,0D Współczynnik refrakcji 1,55 i więcej | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5 –

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewka zwijalna jednoczęśćiowa, akrylowa, asferyczna, hydrofilna z filtrem światła fioletowego z zestawem do implantacji Średnica optyczna 6,0 mm Średnica z haptykami 13 mm Stopień uwodnienia 25% Implantacja przez cięcie 1,8 mm Dwie częśći haptyczne typu „C” stabilizujące soczewkę Ostre krawędzie na części optycznej i haptykach Angulacja 5 stopni Indeks refrakcji 1,46 Moc od -5,0 do 40,0 D | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewka zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna, hydrofobowa z filtrem światła fioletowego z zestawem do implantacji Średnica optyczna 6,0 mm Średnica całkowita 11-11,5 mm Implantacja przez cięcie 2,2 mm Cztery części haptyczne zamknięte Ostre krawędzie 360 stopni na części optycznej Stopień angulacji 5 Indeks refrakcji 1,48 Moc od +5,0 do +35,0D | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6 –

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna, z filtrem UV, z zestawem jednorazowym do wszczepu przez cięcie 2,2 mm Średnica optyczna soczewki 6 mm, całkowita 11 mm Optyka bioconvex, wartość korekcji aberracji sferycznych rogówki = 0,26 4 haptyki narożne Stopień uwodnienia 25% lub większy Ostre krawędzie części optycznej i haptyków Bariera przeciw zmętnieniom torebki 360 stopni na części optycznej Moc od +1,0D do 40,0D Filtr UV przepuszczający mniej niż 10% fali o dł. 370nm | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewka collamerowa z zawartością kolagenu i uwodnieniu 40% dla pacjentów z zaćmą a alergią na akryl lub z zaawansowaną cukrzycą | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 7 –

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewka zwijalna, jednoczęściowa, hydrofobowa, asferyczna Stopień uwodnienia poniżej 0,3% Długość całkowita 12,5 mm, średnica części optycznej 6,0 mm Dwa hapteny typu C loop o ukątowaniu 5 stopni, zakończone PMMA Indeksu refrakcji 1,52 Soczewka wyposażona w filtr UV Zakres dioptrażu od +6 do +30 dioptrii (co 0,5D) Soczewka fabrycznie załadowana w system implantacyjny dedykowany do cięcia 2,2 mm ( w całym zakresie dioptrażu) | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 8 –

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biokompatybilna jednoczęściowa soczewka asferyczna tylnokomorowa miękka (zwijalna) z injektorem jednorazowego użytku i kartridżem Uwodnienie równe lub większe niż 25% Średnica całkowita soczewki 13.0 mm Cechy częśći optycznej: średnica 6,0 mm, krawędzie: podwójnie ostre na obwodzie 360 st, obecność filtra UV, współczynnik refrakcji: 1,46 Cechy budowy haptycznej: budowa: kompleksowa z częścią optyczną; angulacja: 0 st, kształt: dwie pełne części haptyczne typu Z, krawędzie ostre Zakres mocy: od -10 dioptrii (D) do +45 D Zróżnicowanie mocy: co 0,5D w zakresie od -10D do 0D i od +30D do +45D dopuszcza się co 1D System implantacyjny musi być kompatybilny z oferowaną soczewką: typ injektora: sprężynowy, wciskowo-tłokowy (nie wkręcany), średnica końcówki kartridża: do cięcia 2,2 mm lub mniejsza, ścięcie końcówki: od 30 st do 45 st | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewki multifokalne o parametrach jak ze specyfikacji powyżej | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy