Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 11.03.2016 r.

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na Usługę przeglądu serwisowego aparatów do znieczuleń i respiratorów , nr postępowania EZ/215/29/2016.

**Pytanie 1 pakiet 4**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki dokładnie sprzęt ma zostać objęty usługą serwisową? Prosimy o podanie typu/modelu oraz numeru seryjnego w celu identyfikacji urządzenia.

**Odpowiedź:**

Aespire S5 AMXK01854

**Pytanie 2 pakiet 4**

Czy wymienione w niniejszym pakiecie urządzenie medyczne jest wyposażone w dodatkowe moduły gazowe? Jeżeli tak, prosimy o podanie jakie to moduły.

**Odpowiedź:**

Tak. Aespire S5 AMXK01854

**Pytanie 3 pakiet 13**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie roku produkcji lub roku przeglądowego aparatu Ivent 201.

**Odpowiedź:**

Rok produkcji 2010

**Pytanie 4 pakiet 4, 13, 15,18**

Prosimy o informację lub potwierdzenie, iż cena przeglądu ma zawierać wszystkie konieczne części przewidziane do przeglądu aparatów wymienionych w powyższych pakietach?

**Odpowiedź:**

Przedmiotem postępowania jest jedynie przegląd aparatów i respiratorów. W pakietach 6,7,8 i 16 przegląd i wymiana części wskazanych w załączniku nr 2. Ewentualna wymiana pozostałych części zamiennych nastąpi na podstawie odrębnego zamówienia po akceptacji **Zamawiającego**.

**Pytanie 5 do § 4 umowy kary umowne**

W naszej ocenie zaproponowana kara sumowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w naprawie. W związku z tym prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej**

Z poważaniem