Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta do sterylizatora STERRAD 100 S na 5 cykli, zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru, opakowanie zbiorcze 5 szt. kaset. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru. | 27 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący z koloru czerwonego na żółty , opakowanie zbiorcze 1000 szt. | 25 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty, o rozmiarach 10 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 420 mb. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 15 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 280 mb. | 12 op. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 7,5 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 420 mb. | 5 op. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 25 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 280 mb. | 8 op. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 35 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 140 mb. | 12 op. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Akcesoria Sterrad *100S ; 6 kartonów, 12 rolek , 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Walidacja STERRAD* 100S zgodna z ISO 14937 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do monitorowania skuteczności cyklu sterylizacyjnego w technologii wykorzystującej nadtlenek wodoru, ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty, opakowanie zbiorcze 60 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

ZAOFEROWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE MUSZĄ BYĆ W PEŁNI KOMPATYBILNE I ZWALIDOWANE W STERYLIZATORZE STERRAD*100S ZGODNIE Z ISO 14937. WSZYSTKIE TESTY CHEMICZNE ZAOFEROWANE W TYM POSTĘPOWANIU JAK TEŻ WBUDOWANE W ZAOFEROWANE  MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE  MUSZĄ POSIADAĆ TAKI SAM KOD BARWNY. NA POTWIERDZENIE TEGO WARUNKU WYMAGAMY   PRZEDSTAWIENIA OŚWIADCZENIA PRODUCENTA SYSTEMU STERRAD 100 S.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................