Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/02/2017

Krosno, 10 stycznia 2017r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz                   z dostawą odczynników do oznaczania boreliozy, autoprzeciwciał, alergenów wraz z dzierżawa sprzętu do badań nr postępowania EZ/215/02/2017.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania analizator do technik ELISA, który został wyprodukowany w 2011 r.? Analizator jest w pełni sprawny technicznie, a aktualnym przeglądem oraz paszportem technicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale w przypadku trzech awarii trwających dłużej niż 48 godzin, Wykonawca wymienia analizator na nowy.