Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/42/2017

Krosno, 19 maja 2017r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz                       z dostawą sond do manometrii i pHmetrii, Sengstakena, zestawów do kaniulacji  nr postępowania EZ/215/42/2017.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz  z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena o następujących parametrach:

- Wykonana z silikonu

Wyjątkowa elastyczność i miękkość sondy zapewnia łatwe zakładanie oraz wyjmowanie bez zagrożenia uszkodzeniem błony śluzowej przełyku

- 4-światłowa

Możliwość odessania oraz usunięcia zawartości żołądka dzięki dużemu światłu kanałów

- Prowadnica

Istotnym jest, aby utrzymywać kinetykę krążenia i przepływu krwi w wątrobie, gdy nagle wystąpi krwawienie. Szczególnie trudno jest zlokalizować miejsce krwawienia, dlatego też musi ono zostać zastopowane za pomocą sondy Sengstakena

Sonda Sengstakena wyposażona jest w prowadnicę, dzięki czemu jej założenie jest znacznie szybsze w porównaniu do standardowych sond.

- Balon przełyku zapewnia bezpieczną i szybką hemostazę

Niskociśnieniowy balon o wewnętrznym ciśnieniu nie przekraczającym 40mm Hg, o średnicy 32mm. Jeśli długość całkowita balonu jest mniejsza niż 140mm

- Wyposażona w gąbkową podkładkę

Sondy wyposażone są w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski  na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie oraz zamykanie linii do manometru

- Znaczniki głębokości

numeryczne na 25,30,35,40,45,50cm od początku balonu przełykowego

- Sterylizowane tlenkiem etylenu

- Opakowanie papier-folia

- Rozmiary: CH16, CH18, CH20

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Zmiana terminu składania, otwarcia ofert oraz wpłaty wadium:

Składanie ofert i wpłata wadium 24.05.2017, godzina 10:00; otwarcie ofert 24.05.2017 godzina 10:15.