Załącznik nr 2

Szczegółowy opis warunków zamówienia

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planowane usługi konserwacyjne (przeglądy techniczne) – zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu GE Bright Speed 16 Elite i strzykawki Nemoto Dual Shot Alpha . Wykonywanie przeglądów technicznych w ilości wymaganej i obejmujących czynności przewidziane przez producenta aparatu – termin przeglądów po ustaleniu z użytkownikiem aparatu, lub harmonogram przeglądów zostanie określony po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| 2 | W cenie oferty: Praca inżynierów serwisowych Wykonawcy– robocizna wraz z dojazdami.– wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika. Inżynierowie serwisowi muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. | TAK |  |
| 3 | W cenie oferty: wymiana części zamiennych i podzespołów w przypadku ich awarii bez ograniczeń, w tym lampy RTG opisanej w osobnym punkcie Oryginalne części zamienne zalecane przez producenta tomografu komputerowego GE Bright Speed 16 Elite | TAK |  |
| 4 | Wymiana lampy RTG - lamp RTG - w trakcie trwania umowy serwisowej w przypadku jej zużycia lub awarii na oryginalną lub zalecaną przez producenta lamp do tomografu komputerowego GE Bright Speed 16 Elite | TAK, Podać typ lampy |  |
| 5 | Czas przybycia serwisu od zgłoszenia awarii - do 24 godzin od zgłoszenia | TAK |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu w zakresie zdalnej diagnostyki od zgłoszenia awarii – do 2 godzin. | TAK |  |
| 7 | Zdalne diagnozowanie uszkodzeń poprzez sieć komputerową. Naprawy oprogramowania i jego aktualizacja w przypadku zmian wynikających z zaleceń producenta | TAK |  |
| 8 | Udostępnienie/uruchomienie funkcji umożliwiającej podgląd ilości wykonywanych badań oraz harmonogramu i wykonania prac dotyczących TK poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera (login, hasło) i sporządzanie szczegółowych raportów w formacie PDF. | TAK |  |
| 9 | Udostępnienie/uruchomienie funkcji umożliwiającej natychmiastowe wezwanie pracowników serwisu do wykonania prac naprawczych, diagnostycznych oraz zdalnych diagnostycznych poprzez sieć VPN. | TAK |  |
| 10 | Stałe wsparcie aplikacyjne w przypadku problemów z obsługą systemu oraz minimum 2 dni szkoleń aplikacyjnych w zakresie tomografii komputerowej w miejscu zainstalowania tomografu komputerowego w razie potrzeby. | TAK |  |
| 11 | 1. testy akceptacyjne po wymianie lampy RTG, 2. testy specjalistyczne min. 1 x rok, 3. testy bezpieczeństwa energetycznego min. 1 x rok oraz po każdej naprawie, zgodnie z PN EN 62 353, wykonywane testerem z aktualnym na dzień badania certyfikatem. | TAK |  |
| 12 | Każda czynność naprawcza, przeglądowa lub wymiana podzespołów zużytych na nowe powinna być wpisana w paszporcie technicznych urządzenia lub przesłana w postaci raportu serwisowego | TAK |  |
| 13 | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wpisu wykonanych czynności w paszporcie technicznym po zakończeniu prac. Brak wpisu traktowany jest jako brak wykonania usługi lub czynności . Wpis zawiera również datę zgłoszenia i zakończenia usługi. | TAK |  |

dnia ...............                                                                 		  ..............................................................                                                                                                                                               								       (podpis osoby uprawnionej do 									   reprezentowania firmy na zewnątrz)