Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 27.06.2017

Do wszystkich uczestników postępowania

([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na **„Usługę serwisową tomografu komputerowego GE BrightSpeed 16 wraz z dwoma stacjami AW 4.6 oraz strzykawką Nemoto Dual Shot Alpha,** Nr sprawy: EZ/215/66/2017.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1. Dot. Załącznik 2 do SIWZ pkt. 4.** Prosimy o podanie modelu lampy RTG, który jest obecnie w zastosowaniu.

**Odpowiedź: Perfomix tube unit**.

**Pytanie nr. 2 dot. SIWZ.** Prosimy o podzielenie zamówienia na dwie części, w ten sposób, że część nr 1 będzie dotyczyła serwisu tomografu komputerowego marki GE, a druga część będzie dotyczyła serwisu wstrzykiwacza marki NEMOTO.

Producentem wstrzykiwacza Nemoto Dual Shot nie jest firma GE tylko NEMOTO, dlatego też wyłączenie tej części zmówienia do osobnego pakietu jest jak najbardziej uzasadnione. W ten sposób na usługę serwisowania wstrzykiwacza Nemoto, oferty będą mogły złożyć różne podmioty, a nie tylko jeden podmiot (GE).

Wydzielenie części zamówienia jest korzystne dla Zamawiającego, bowiem otrzyma on oferty korzystniejsze cenowo na wyszczególnione usługi niż podmiot, który będzie musiał – w celu złożenia ważnej oferty na cały zakres pozycji i wszystkie pozycje – pozyskać ofertę na usługi, których nie posiada w swoim asortymencie od innego podmiotu (np. GE), co może być co najmniej utrudnione lub też niemożliwe ze względów konkurencyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

 **Pytanie nr. 3 dot. zapisów SIWZ.** Czy Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadały aktualne szkolenia z zakresu obsługi serwisowej tomografu komputerowego Brightspeed Elite 16 ukończone u producenta tomografu komputerowego Brightspeed Elite 16- GE Healthcare?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4.** Dot. zapisów SIWZ. Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkownika i bezpieczeństwo oraz zdrowie pacjenta zwracamy się do Zamawiającego o zmianę warunków SIWZ polegającą na wprowadzeniu wymogu posiadania autoryzacji wykonawcy usług serwisowych tomografów komputerowych, produkcji GE na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na potwierdzenie w/w wymogu wykonawca przedstawi dokument wystawiony przez producenta w/w urządzenia medycznego produkcji GE. Wymóg ten jest zgodny i zalecany w art.90 ustawy o wyrobach Medycznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679) . Pragniemy zauważyć , że posiadanie certyfikatu ISO nie jest równoznaczne z posiadaniem autoryzacji producenta aparatury medycznej.

**Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr.5**. **dot. zapisów SIWZ**. Czy w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga od Wykonawców posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 3 000 000,00 zł?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie nr.6. dot. zapisów SIWZ.** Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty opieki serwisowej dla kontraktu z czasem trwania na 36 miesięcy?

**Odpowiedź: TAK , jednocześnie Zamawiający modyfikuje SIWZ.**

**Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.07.2017 roku godziny pozostają bez z zmian.**

 **Z poważaniem**