Pakiet nr 12 – zakup wraz z dostawą 3 szt. wózków opatrunkowych dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |
| Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | 2x blat, 1x kosz na odpady, 1x pojemnik na zużyte igły, 1x pojemnik na odpadki, 1x pojemnik na rękawiczki | TAK |  |
| 2 | Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowany proszkowo na kolor biały | TAK |  |
| 3 | Blat górny/półka z tworzywa ABS, z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się | TAK |  |
| 4 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 5 | Elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL (wzornik do wglądu Zamawiającego) | TAK |  |
| 6 | Kosz na odpady z pokrywą wahadłową w całości z tworzywa | TAK |  |
| 7 | Pojemnik na zużyte igły w całości z tworzywa o pojemności 2 litrów | TAK |  |
| 8 | 1x odcinek szyny instrumentalnej dł 40 cm (typ MD-02) | TAK |  |
| 9 | Pojemnik na odpadki ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 10 | Pojemnik na rękawiczki stalowy lakierowany proszkowo, mieszczący opakowanie 100-200 szt. | TAK |  |
| 11 | Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego: 900x456x800 mm | TAK |  |
| 12 | Wymiary blatu górnego: 640x370 mm | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 1. | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | Tak |  |
| 2. | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  |
| 3. | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączjąc dni wolne ustawowo od pracy. | Tak |  |
| 4. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | Tak |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | Tak |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | Tak |  |
| 8. | Adres najbliższego serwisu | Tak podać |  |
| 9. | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | Tak,podać |  |
| 10. | Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| Serwis pogwarancyjny |
| 11. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | Tak |  |