Pakiet nr 15 – zakup wraz z dostawą 1 szt. wózka na bieliznę brudną dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

| Wózek na brudną bieliznę |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Produkt fabrycznie nowy | TAK |
| Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | Stelaż na worek 120 l + pokrywa pojemnika, tworzywo ABS + elementy aluminiowe lub stal chromowana | TAK |  |
| 2 | Min. 2 półki otwarte wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 3 | Pełne wypełnienie bocznych ścian | TAK |  |
| 4 | Dodatkowe kosze i półki do zawieszenia na krótszym boku | TAK |  |
| 5 | Kółka min. 80 mm, w tym 2 z hamulcem | TAK |  |
|  | Uchwyt do pchania ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 7 | Wymiary: (dł.x szer. x wys.) 880 x 405 x 860 mm | TAK |  |

| Warunki gwarancji |
| --- |
| 1. | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | Tak, podać |  |
| 2. | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  |
| 3. | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączjąc dni wolne ustawowo od pracy. | Tak |  |
| 4. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | Tak |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | Tak |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | Tak |  |
| 8. | Adres najbliższego serwisu | Tak podać |  |
| 9. | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | Tak, podać |  |
| 10. | Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| Serwis pogwarancyjny |
| 11. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | Tak |  |