Zał. nr 2 do SIWZ

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto/okres dzierżawy 1 miesiąc | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, jednorazowy zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii 25G (z pęsetą ILM) | 105 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy jednorazowy zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii 25G (z narzędziami) | 75 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy jednorazowy zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii 25G (z pęsetą typu „krokodylek” | 250 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy jednorazowy zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii 27G | 75 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy jednorazowy zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji – Zamawiający wymaga użyczenia konsoli aparatu do fakoemulsyfikacji | 5100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Witrektomy przednie kompatybilne z oferowanymi aparatami | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dzierżawa aparatu do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji oraz lasera do fotokoagulacji | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Data     .................................                                          					 	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Ad. 1. - Jednorazowe zestawy materiałów do zabiegów witrektomii – 105 szt.

| Lp. | skład | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta typu ILM 25G | 1 |
| 2 | Kaniula soft tip 25G | 1 |
| 3 | Patyczki do uszczelniania | 3 |
| 4 | Obłozenie na tacę | 1 |
| 5 | kaniula 25G | 2 |
| 6 | Pojemnik 60 cc | 1 |
| 7 | kaseta jednorazowa kompatybilna z oferowanym aparatem, do procedury kombinowanej z systemem trokarów z zaworami, witrektomem i oświetlaczem w technologii 25G | 1 |
| 8 | obłożenie stolika 140x140 cm | 1 |
| 9 | folia na panel przedni | 1 |
| 10 | obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi | 1 |
| 11 | plastikowa osłonka na oko | 1 |
| 12 | kaniula 20G | 1 |
| 13 | podłokietniki 71x80 cm | 2 |
| 14 | sączki 2 szt | 1 |
| 15 | fartuch L z ręcznikiem | 1 |
| 16 | fartuch L | 3 |
| 17 | opatrunek na oko | 1 |
| 18 | pęseta plastikowa 13 cm | 1 |
| 19 | obłożenie 90x 150 cm | 1 |
| 20 | mikrogąbki 6 szt | 1 |
| 21 | gazik okrągły | 3 |
| 22 | gaziki 5x5 cm | 10 |
| 23 | plaster 2,5x13 cm | 1 |
| 24 | strzykawka 20 ml z gwintem | 4 |
| 25 | strzykawka 5 ml | 5 |
| 26 | Ręcznik papierowy | 2 |
| 27 | strzykawka 3 ml z gwintem | 4 |

Ad. 2 - Jednorazowe zestawy materiałów do zabiegów witrektomii. Zestaw z narzędziami – 75 szt

| Lp. | skład | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta typu ILM 25G | 1 |
| 2 | Pęseta typ krokodylek 25G | 1 |
| 3 | Igła fletowa 25G | 1 |
| 4 | Oświetlacz żyrandolowy 25G | 1 |
| 5 | Sonda do lasera 27G | 1 |
| 6 | Nożyczki zakrzywione 25G | 1 |
| 7 | Zestaw do oleju | 1 |
| 8 | Kaniula soft tip 25G | 1 |
| 9 | Patyczki do uszczelniania | 3 |
| 10 | Obłozenie na tacę | 1 |
| 11 | kaniula 25G | 2 |
| 12 | Pojemnik 60 cc | 1 |
| 13 | kaseta jednorazowa kompatybilna z oferowanym aparatem, do procedury kombinowanej z systemem trokarów z zaworami, witrektomem i oświetlaczem w technologii 25G | 1 |
| 14 | obłożenie stolika 140x140 cm | 1 |
| 15 | folia na panel przedni | 1 |
| 16 | obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi | 1 |
| 17 | plastikowa osłonka na oko | 1 |
| 18 | kaniula 20G | 1 |
| 19 | podłokietniki 71x80 cm | 2 |
| 20 | sączki 2 szt | 1 |
| 21 | fartuch L z ręcznikiem | 1 |
| 22 | fartuch L | 3 |
| 23 | opatrunek na oko | 1 |
| 24 | pęseta plastikowa 13 cm | 1 |
| 25 | obłożenie 90x 150 cm | 1 |
| 26 | mikrogąbki 6 szt | 1 |
| 27 | gazik okrągły | 3 |
| 28 | gaziki 5x5 cm | 10 |
| 29 | plaster 2,5x13 cm | 1 |
| 30 | strzykawka 20 ml z gwintem | 4 |
| 31 | strzykawka 5 ml | 5 |
| 32 | Ręcznik papierowy | 3 |
| 33 | strzykawka 3 ml z gwintem | 4 |

Ad. 3  Jednorazowe zestawy materiałów do zabiegów witrektomii – 250 szt

| Lp. | skład | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta typu “krokodylek” 25G | 1 |
| 2 | Kaniula soft tip 25G | 1 |
| 3 | Patyczki do uszczelniania | 3 |
| 4 | Obłozenie na tacę | 1 |
| 5 | kaniula 25G | 2 |
| 6 | Pojemnik 60 cc | 1 |
| 7 | kaseta jednorazowa kompatybilna z oferowanym aparatem, do procedury kombinowanej z systemem trokarów z zaworami, witrektomem i oświetlaczem w technologii 25G | 1 |
| 8 | obłożenie stolika 140x140 cm | 1 |
| 9 | folia na panel przedni | 1 |
| 10 | obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi | 1 |
| 11 | plastikowa osłonka na oko | 1 |
| 12 | kaniula 20G | 1 |
| 13 | podłokietniki 71x80 cm | 2 |
| 14 | sączki 2 szt | 1 |
| 15 | fartuch L z ręcznikiem | 1 |
| 16 | fartuch L | 3 |
| 17 | opatrunek na oko | 1 |
| 18 | pęseta plastikowa 13 cm | 1 |
| 19 | obłożenie 90x 150 cm | 1 |
| 20 | mikrogąbki 6 szt | 1 |
| 21 | gazik okrągły | 3 |
| 22 | gaziki 5x5 cm | 10 |
| 23 | plaster 2,5x13 cm | 1 |
| 24 | strzykawka 20 ml z gwintem | 4 |
| 25 | strzykawka 5 ml | 5 |
| 26 | Ręcznik papierowy | 3 |
| 27 | strzykawka 3 ml z gwintem | 4 |

Ad. 4 - Jednorazowe zestawy materiałów do zabiegów witrektomii – 75 szt

| Lp. | skład | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta 27G | 1 |
| 2 | Kaniula soft tip 27G | 1 |
| 3 | Patyczki do uszczelniania | 3 |
| 4 | Obłozenie na tacę | 1 |
| 5 | kaniula 25G | 2 |
| 6 | Pojemnik 60 cc | 1 |
| 7 | kaseta jednorazowa kompatybilna z oferowanym aparatem, do procedury kombinowanej z systemem trokarów z zaworami, witrektomem i oświetlaczem w technologii 27G | 1 |
| 8 | obłożenie stolika 140x140 cm | 1 |
| 9 | folia na panel przedni | 1 |
| 10 | obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi | 1 |
| 11 | plastikowa osłonka na oko | 1 |
| 12 | kaniula 20G | 1 |
| 13 | podłokietniki 71x80 cm | 2 |
| 14 | sączki 2 szt | 1 |
| 15 | fartuch L z ręcznikiem | 1 |
| 16 | fartuch L | 3 |
| 17 | opatrunek na oko | 1 |
| 18 | pęseta plastikowa 13 cm | 1 |
| 19 | obłożenie 90x 150 cm | 1 |
| 20 | mikrogąbki 6 szt | 1 |
| 21 | gazik okrągły | 3 |
| 22 | gaziki 5x5 cm | 10 |
| 23 | plaster 2,5x13 cm | 1 |
| 24 | strzykawka 20 ml z gwintem | 4 |
| 25 | strzykawka 5 ml | 5 |
| 26 | Ręcznik papierowy | 3 |
| 27 | strzykawka 3 ml z gwintem | 4 |

Ad 5  - Jednorazowe zestawy materiałów do zabiegów zaćmy – 5100 szt

|  | Skład | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | osłonka irygacyjna | 1 |
| 2 | kaniula 25G | 2 |
| 3 | kaniula 27G do hydrodyssekcji | 2 |
| 4 | kaseta jednorazowa kompatybilna z oferowanym aparatem | 1 |
| 5 | obłożenie stolika 140x140 cm | 1 |
| 6 | folia na panel przedni | 1 |
| 7 | obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi | 1 |
| 8 | nóż do paracentezy 1,2 mm | 1 |
| 9 | nóz typu slit 2,2 mm | 1 |
| 10 | plastikowa osłonka na oko | 1 |
| 11 | tip do fakoemulsyfikacji 0,8 mm lub 0,9 mm 30st sciecia | 1 |
| 12 | kaniula 20G | 12 |
| 13 | podłokietniki 71x80 cm | 2 |
| 14 | sączki 2 szt | 1 |
| 15 | fartuch L z ręcznikiem | 1 |
| 16 | fartuch L | 2 |
| 17 | igła 18G/38 | 2 |
| 18 | opatrunek na oko | 1 |
| 19 | pęseta plastikowa 13 cm | 1 |
| 20 | obłożenie 90x 150 cm | 1 |
| 21 | mikrogąbki 6 szt | 1 |
| 22 | gazik okrągły | 3 |
| 23 | gaziki 8x8 cm | 10 |
| 24 | plaster 2,5x13 cm | 1 |
| 25 | strzykawka 20 ml z gwintem | 1 |
| 26 | strzykawka 5 ml | 5 |
| 27 | Ręcznik papierowy | 2 |
| 28 | strzykawka 3 ml z gwintem | 4 |

Ad. 7. Wymagania dotyczące aparatu do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji oraz lasera do fotokoagulacji

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagania, warunek graniczny | Oferowana przez Wykonawcę wartość (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent, nazwa, nr katalogowy | TAK, PODAĆ |  |
| 2 | Kraj produkcji | PODAĆ |  |
| 3 | Urządzenie nowe | TAK |  |
| 4 | Rok produkcji | 2016/2017, PODAĆ |  |
| 5 | Konfiguracja aparatu: Konsola aparatu do witrektomii tylnej – 1 szt Głowica US do fakoemulsyfikacji – 2 szt Końcówki I/A bimanualne – 2 szt Pęseta diatermiczna stalowa prosta – 2 szt Przewód do diatermii silikonowy – 2 szt Kluczyk do odkręcania tipów – 2 szt Konsola lasera – 1 szt Filtr do mikroskopu Zeiss/Moeller Wedel – 1 szt | TAK |  |
| Witrektomia |
| 1 | Pneumatyczny napęd noża do witrektomii realizowany dwoma liniami pneumatycznymi – jedna zamykająca, druga otwierająca port aspiracyjny |  |  |
| 2 | Zakres prędkości pracy noża 100-10000 cięć/minutę |  |  |
| 3 | Możliwość regulacji cyklu pracy noża tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego niezależnie od ilości cięć w zakresie min. 100-10000 cięć na minutę |  |  |
| 4 | Zakres wytwarzanego podciśnienia 0-650mmHg |  |  |
| 5 | Możliwość pracy z nożem 20, 23, 25 i 27 Ga |  |  |
| 6 | System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej |  |  |
| 7 | Rodzaj pompy roboczej - Venturi |  |  |
| Oświetlacz |
| 1 | Ksenonowe źródło światła – 2 porty |  |  |
| 2 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu |  |  |
| Fakoemulsyfikacja |
| 1 | Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy |  |  |
| 2 | Końcówki (tipy) o średnicy poniżej 0,9 mm |  |  |
| 3 | Możliwość regulacji przepływu |  |  |
| Inne |
| 1 | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu |  |  |
| 2 | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) |  |  |
| 3 | Funkcja refluksu liniowego – wielkość refluksu regulowana liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny |  |  |
| 4 | Możliwość zapamiętania informacji o poszczególnych zabiegach (np. czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) |  |  |
| 5 | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 14 cali |  |  |
| 6 | Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym |  |  |
| 7 | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla minimum 5 operatorów |  |  |
| 8 | Sterowanie bezprzewodowe |  |  |
| 9 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe w języku polskim |  |  |
| 10 | Zasilanie 220H-240V/50-60Hz |  |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| Parametry podlegające ocenie jakościowej |
| 1 | Wszystkie elementy składowe jałowych zbiorczo pakowanych jednorazowych zestawów do operacji witrektomii i fakoemulsyfikacji znajdujące się w jednym sterylnym opakowaniu | Tak – 40 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Możliwość zmiany butelek z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy noża do witrektomii | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3 | Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający przełączanie pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie zabiegu przez operatora z przełącznika nożnego. | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |  |

Data     .................................                                          					 	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................