Zał. nr 2 do SIWZ

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto/okres dzierżawy 1 miesiąc | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, jednorazowy zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii 25G (z pęsetą typu ILM) | 15 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy jednorazowy zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii 25G (z narzędziami) | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy jednorazowy zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii 25G (z pęsetą typu „krokodylek”) | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy jednorazowy zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji | 600 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Data     .................................                                          					 	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Ad. 1. - Jednorazowe zestawy materiałów do zabiegów witrektomii – 15 szt.

| Lp. | skład | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta typu ILM 25G | 1 |
| 2 | Kaniula soft tip 25G | 1 |
| 3 | Patyczki do uszczelniania | 3 |
| 4 | Obłozenie na tacę | 1 |
| 5 | kaniula 25G | 2 |
| 6 | Pojemnik 60 cc | 1 |
| 7 | kaseta jednorazowa kompatybilna z oferowanym aparatem, do procedury kombinowanej z systemem trokarów z zaworami, witrektomem i oświetlaczem w technologii 25G | 1 |
| 8 | obłożenie stolika 140x140 cm | 1 |
| 9 | folia na panel przedni | 1 |
| 10 | obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi | 1 |
| 11 | plastikowa osłonka na oko | 1 |
| 12 | kaniula 20G | 1 |
| 13 | podłokietniki 71x80 cm | 2 |
| 14 | sączki 2 szt | 1 |
| 15 | fartuch L z ręcznikiem | 1 |
| 16 | fartuch L | 3 |
| 17 | opatrunek na oko | 1 |
| 18 | pęseta plastikowa 13 cm | 1 |
| 19 | obłożenie 90x 150 cm | 1 |
| 20 | mikrogąbki 6 szt | 1 |
| 21 | gazik okrągły | 3 |
| 22 | gaziki 5x5 cm | 10 |
| 23 | plaster 2,5x13 cm | 1 |
| 24 | strzykawka 20 ml z gwintem | 4 |
| 25 | strzykawka 5 ml | 5 |
| 26 | Ręcznik papierowy | 2 |
| 27 | strzykawka 3 ml z gwintem | 4 |

Ad. 2 - Jednorazowe zestawy materiałów do zabiegów witrektomii. Zestaw z narzędziami – 2 szt

| Lp. | skład | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta typu ILM 25G | 1 |
| 2 | Pęseta typ krokodylek 25G | 1 |
| 3 | Igła fletowa 25G | 1 |
| 4 | Oświetlacz żyrandolowy 25G | 1 |
| 5 | Sonda do lasera 27G | 1 |
| 6 | Nożyczki zakrzywione 25G | 1 |
| 7 | Zestaw do oleju | 1 |
| 8 | Kaniula soft tip 25G | 1 |
| 9 | Patyczki do uszczelniania | 3 |
| 10 | Obłozenie na tacę | 1 |
| 11 | kaniula 25G | 2 |
| 12 | Pojemnik 60 cc | 1 |
| 13 | kaseta jednorazowa kompatybilna z oferowanym aparatem, do procedury kombinowanej z systemem trokarów z zaworami, witrektomem i oświetlaczem w technologii 25G | 1 |
| 14 | obłożenie stolika 140x140 cm | 1 |
| 15 | folia na panel przedni | 1 |
| 16 | obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi | 1 |
| 17 | plastikowa osłonka na oko | 1 |
| 18 | kaniula 20G | 1 |
| 19 | podłokietniki 71x80 cm | 2 |
| 20 | sączki 2 szt | 1 |
| 21 | fartuch L z ręcznikiem | 1 |
| 22 | fartuch L | 3 |
| 23 | opatrunek na oko | 1 |
| 24 | pęseta plastikowa 13 cm | 1 |
| 25 | obłożenie 90x 150 cm | 1 |
| 26 | mikrogąbki 6 szt | 1 |
| 27 | gazik okrągły | 3 |
| 28 | gaziki 5x5 cm | 10 |
| 29 | plaster 2,5x13 cm | 1 |
| 30 | strzykawka 20 ml z gwintem | 4 |
| 31 | strzykawka 5 ml | 5 |
| 32 | Ręcznik papierowy | 3 |
| 33 | strzykawka 3 ml z gwintem | 4 |

Ad. 3  Jednorazowe zestawy materiałów do zabiegów witrektomii – 30 szt

| Lp. | skład | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta typu “krokodylek” 25G | 1 |
| 2 | Kaniula soft tip 25G | 1 |
| 3 | Patyczki do uszczelniania | 3 |
| 4 | Obłozenie na tacę | 1 |
| 5 | kaniula 25G | 2 |
| 6 | Pojemnik 60 cc | 1 |
| 7 | kaseta jednorazowa kompatybilna z oferowanym aparatem, do procedury kombinowanej z systemem trokarów z zaworami, witrektomem i oświetlaczem w technologii 25G | 1 |
| 8 | obłożenie stolika 140x140 cm | 1 |
| 9 | folia na panel przedni | 1 |
| 10 | obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi | 1 |
| 11 | plastikowa osłonka na oko | 1 |
| 12 | kaniula 20G | 1 |
| 13 | podłokietniki 71x80 cm | 2 |
| 14 | sączki 2 szt | 1 |
| 15 | fartuch L z ręcznikiem | 1 |
| 16 | fartuch L | 3 |
| 17 | opatrunek na oko | 1 |
| 18 | pęseta plastikowa 13 cm | 1 |
| 19 | obłożenie 90x 150 cm | 1 |
| 20 | mikrogąbki 6 szt | 1 |
| 21 | gazik okrągły | 3 |
| 22 | gaziki 5x5 cm | 10 |
| 23 | plaster 2,5x13 cm | 1 |
| 24 | strzykawka 20 ml z gwintem | 4 |
| 25 | strzykawka 5 ml | 5 |
| 26 | Ręcznik papierowy | 3 |
| 27 | strzykawka 3 ml z gwintem | 4 |

Ad 4  - Jednorazowe zestawy materiałów do zabiegów zaćmy – 600 szt

|  | Skład | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | osłonka irygacyjna | 1 |
| 2 | kaniula 25G | 2 |
| 3 | kaniula 27G do hydrodyssekcji | 2 |
| 4 | kaseta jednorazowa kompatybilna z oferowanym aparatem | 1 |
| 5 | obłożenie stolika 140x140 cm | 1 |
| 6 | folia na panel przedni | 1 |
| 7 | obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi | 1 |
| 8 | nóż do paracentezy 1,2 mm | 1 |
| 9 | nóz typu slit 2,2 mm | 1 |
| 10 | plastikowa osłonka na oko | 1 |
| 11 | tip do fakoemulsyfikacji 0,8 mm lub 0,9 mm 30st sciecia | 1 |
| 12 | kaniula 20G | 12 |
| 13 | podłokietniki 71x80 cm | 2 |
| 14 | sączki 2 szt | 1 |
| 15 | fartuch L z ręcznikiem | 1 |
| 16 | fartuch L | 2 |
| 17 | igła 18G/38 | 2 |
| 18 | opatrunek na oko | 1 |
| 19 | pęseta plastikowa 13 cm | 1 |
| 20 | obłożenie 90x 150 cm | 1 |
| 21 | mikrogąbki 6 szt | 1 |
| 22 | gazik okrągły | 3 |
| 23 | gaziki 8x8 cm | 10 |
| 24 | plaster 2,5x13 cm | 1 |
| 25 | strzykawka 20 ml z gwintem | 1 |
| 26 | strzykawka 5 ml | 5 |
| 27 | Ręcznik papierowy | 2 |
| 28 | strzykawka 3 ml z gwintem | 4 |

Data     .................................                                          					 	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................