Załącznik nr1

Zapotrzebowanie na testy immunochromatograficzne do oznaczania antygenów Norowirusa oraz wirusa Grypy A i B

Pakiet 1

Tabela 1a

Testy immunochromatograficzne do oznaczania antygenów Norowirusa oraz wirusa Grypy A i B

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Test immunochromatograficzny (kasetkowy lub paskowy) do szybkiego wykrywania antygenów Norowirusa w próbkach ludzkiego kału (opakowanie min 10 max 25 testów) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test immunochromatograficzny (kasetkowy lub paskowy) do równoczenego wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i typu B w wymazach i aspiratach z nosa, gardzieli lub nosogardzieli. (opakowanie min 20 max 25 testów) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów  z uwagi na możliwość zmiany ilości  zlecanych badań.

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

..................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotów zamówienia.

| Lp. | Parametry dotyczące przedmiotu zamówienia - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki posiadają certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Opakowania są zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności | TAK |  |
| 3 | Do każdego opakowania są dołączone ulotki opisane w języku polskim pozwalające łatwo zinterpretować wyniki | TAK |  |
| 4 | Testy immunochromatograficzne zawierające wszelkie akcesoria niezbędne do prawidłowego wykonania testów | TAK |  |
| 5 | Data ważności poszczególnych testów minimum 12 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 6 | Czułość testów min 85%, specyficzność min 95%. | TAK |  |
| 7 | Testy (kasetki lub paski) indywidualnie pakowane z saszetką pochłaniajaca wilgoć. | TAK |  |
| 8 | Każdy test (kasetka lub pasek) posiada wewnętrzną kontrolę jakości | TAK |  |
| 9 | Oferent dostarczy testy do kontroli zewnętrznej każdego opakowania | TAK |  |

..................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1c

Parametry jakościowe oceniane.

| Lp. | Parametry jakościowe oceniane - opis | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin ważności testów | 12 miesięcy - 0 punktów 18 miesięcy – 1 punkt 24 miesiące – 2 punkty |  |
| Razem punktów |  |  |

..................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną