Krosno, dnia  13.12.2017

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. / fax 13-4378 227 lub 497 						nr sprawy EZ/214/100/2017

email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

| Przedmiot zamówienia: | Zapotrzebowanie na testy immunochromatograficzne do oznaczenia antygenów Norowirusa oraz wirusa Grup A i B Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz załącznik nr 2 przedmiot zamówienia. |
| --- | --- |
| Termin realizacji zamówienia: | 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy |
| Miejsce wykonania zamówienia: | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 Magazyn Medyczny |
| Miejsce i termin złożenia oferty: | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Termin złożenia oferty do:21. 12. 2017 r. godz. 10:00 |
| Termin otwarcia ofert: | 21.12. 2017 r. godz. 10:15, pokój 101 |
| Warunki płatności: | Zgodnie z §6 wzoru umowy |
| Inne szczególne warunki: | 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 60% Parametry jakościowe testów – 40% ( Zgodnie z tabelą 1c w załączniku 2) |
| Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: | w sprawach merytorycznych – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii – Anna Dąbrowska - telefon 13 43 78 378 w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Agnieszka Pękalska telefon 13 43 78 227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl |
| Wymogi formalne: | Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa. |

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

„Oferta –Zapotrzebowanie na testy immunochromatograficzne do oznaczenia antygenów Norowirusa oraz wirusa Grup A i B - EZ/214/100/2017 ”

z dopiskiem    „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – wzory umów

……………………………………..............

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej