Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 – Staplery liniowe z nożem

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość sztuk w opak jednostkowym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61mm | 24 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81mm | 24 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Uniwersalny ładunek do jednorazowego sztaplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) | 36 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Uniwersalny ładunek do jednorazowego sztaplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) | 60 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

* Podana ilość ma wyłącznie charakter informacyjny w celu dokonywania sukcesywnych zamówień

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 2 – Staplery do resekcji jelita grubego i odbytnicy

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość sztuk w opak jednostkowym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29, 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką + jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30, 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówieniu) | 24 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 6 wystrzeleń ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówieniu) | 18 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Ładunek do staplera (kształt półksiężycowaty) do tkanki grubej, kompatybilne ze staplerem z pozycji 2 | 18 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

* Podana ilość ma wyłącznie charakter informacyjny w celu dokonywania sukcesywnych zamówień

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 3 – Staplery do wykonywania  resekcji odbytnicy

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość sztuk w opak jednostkowym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Stapler do wykonywania przednich resekcji składający się z: - jednorazowego zakrzywionego staplera okrężnego z automatycznym dociskiem, tkanki i łamanym niskoprofilowym kowadełkiem w rozmiarach 23,25, 28, 31 lub 33 mm zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości 4,8 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 12 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowy stapler liniowy zamykający z ruchomą w obydwie strony głowicą o długości linii szwu 55 mm, wysokość zszywki 4,8 mm. Kąt zgięcia szczęk instrumentu 120º, kąt obrotu trzonu 320º | 15 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

* Podana ilość ma wyłącznie charakter informacyjny w celu dokonywania sukcesywnych zamówień

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 4 – Jednorazowy stapler skórny

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość sztuk w opak jednostkowym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach grzbiet: 6,9mm; nóżka: 3,6mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek. | 360 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

* Podana ilość ma wyłącznie charakter informacyjny w celu dokonywania sukcesywnych zamówień

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 5 – Siatka ultralekka przepuklinowa

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość sztuk w opak jednostkowym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Siatka polipropylenowa ultralekka zapewniająca szybki przerost tkanek , niewchłanialna, o wadze 36g/m2 , wielkości porów 1,0mm, grubości 0,39mm oraz o grubości nici w splocie siatki 0,1mm. Rozmiar 10 x 15 cm | 18 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Siatka przepuklinowa niewchłanialna monofilmanetowa wykonana z polipropylenu lekka waga siatlki 60 g/m2, grubość około 0,53 mm, wielkość porów 1-1,5 mm -niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki (grubość niebieskich nitek 0,15mm) oraz ułatwiające jej ukierunkowanie oraz implantację Rozmiar: 26 x 36 cm i 30 x 30 cm Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar siatki | 6 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

* Podana ilość ma wyłącznie charakter informacyjny w celu dokonywania sukcesywnych zamówień

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 6 – Szyna palcowa aluminiowa

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość sztuk w opak jednostkowym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Szyna palcowa, aluminiowa, pokryta gąbką lateksową, jednorazowa, z możliwością łatwego formowania, do stabilizacji złamań |
| Rozmiar 200x15 mm | 36 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar 230x20 mm | 36 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

* Podana ilość ma wyłącznie charakter informacyjny w celu dokonywania sukcesywnych zamówień

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 7 – Prowadnik hydrofilny, jednorazowe końcówki do odsysania

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość sztuk w opak jednostkowym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Prowadnica z rdzeniem nitinolowym, pokryta powłoką hydrofilną na całej długości prowadnicy w rozmiarze 0.035”, z miękkim, zagiętym końcem dł. 3cm, całkowita długość prowadnicy – 150cm | 36 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowa, zagięta, metalowa końcówka do mikroodsysania typu: FRAZIE, zagięcie 30 stopni, długość robocza po zagięciu 9,5cm (+/- 0,5cm) przed zagięciem 2,5cm (+/- 0,5cm), średnica wewn. ok. 3mm, zakończenie zaokrąglone uchwyt ergonomiczny z kontrolą ssania wykonany z ABS, część metalowa trwale wklejona w uchwyt, plastikowy mandryn, opakowanie podwójne | 180 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowa, zagięta, metalowa końcówka do mikroodsysania typu: FRAZIE, zagięcie 30 stopni, długość robocza po zagięciu 9 cm (+/- 0,5cm) przed zagięciem 2,5cm (+/- 0,5cm), średnica wewn. ok. 2mm, zakończenie zaokrąglone uchwyt ergonomiczny z kontrolą ssania wykonany z ABS, część metalowa trwale wklejona w uchwyt, plastikowy mandryn, opakowanie podwójne | 180 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowa, zagięta, metalowa końcówka do mikroodsysania, zagięcie 70 stopni, długość robocza po zagięciu 1,5cm (+/- 0,5cm) przed zagięciem 6cm (+/- 0,5cm), średnica wewn. ok. 2mm, zakończenie zaokrąglone uchwyt ergonomiczny z kontrolą ssania wykonany z ABS, część metalowa trwale wklejona w uchwyt, plastikowy mandryn, opakowanie podwójne | 180 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

* Podana ilość ma wyłącznie charakter informacyjny w celu dokonywania sukcesywnych zamówień

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 8 – Grasper, Disektor, Igła Veressa - jednorazowe

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość sztuk w opak jednostkowym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grasper jednorazowy laparoskopowy o średnicy 5mm i długości 35cm, atraumatyczny, z silikonowymi nakładkami pokrytymi siatką | 36 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Disektor jednorazowy laparoskopowy o średnicy 5mm i długości 35cm z możliwością podłączenia koagulacji | 36 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Igła Veressa jednorazowego użytku o długości 120mm lub 150mm | 48 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

* Podana ilość ma wyłącznie charakter informacyjny w celu dokonywania sukcesywnych zamówień

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 9 – Trokary nożowe jednorazowe

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość sztuk w opak jednostkowym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Trokar nożowy ze ściętą kaniulą, spiralnie, jednorodnie żebrowaną, transparentną Trokar posiada: ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok; dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej trzech pozycjach; lejkowate wejście do kaniuli ułatwiające wprowadzenie narzędzi; konstrukcja grota stabilizująca go w kaniuli („klik”) uniemożliwia ruch grota podczas wprowadzania trokaru; ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V; dźwiękowa i wzrokowa aktywacja noża; Rozmiary: |
| 5 mm, długość 100 mm, średnica 5,5 mm | 60 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 mm, długość 110 mm, średnica 12,5mm – wbudowana zdejmowana uszczelka/redukcja 5-12mm wyposażona w protektor chroniący uszczelkę przed uszkodzeniem | 60 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

* Podana ilość ma wyłącznie charakter informacyjny w celu dokonywania sukcesywnych zamówień

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 10 – Narzędzia wielorazowe do zabiegów laparoskopowych

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość sztuk w opak jednostkowym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Trokar laparoskopowy 11mm z wielofunkcyjną klapką i zaworem (kranikiem) do insuflacji CO2 gwintowany, długość 100 mm, wielorazowy, autoklawowy | 6 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| - komplet uszczelek wewnętrznych i zewnętrznych | 6 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| Obturator bezpieczny z automatycznie chowanym ostrzem 11mm, zabezpieczający przed ponownym niekontrolowanym wysunięciem | 6 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Trokar laparoskopowy 5,5mm z wielofunkcyjną klapką i zaworem (kranikiem) do insuflacji CO2 gwintowany, długość 100 mm, wielorazowy, autoklawowy | 6 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| - komplet uszczelek wewnętrznych i zewnętrznych | 6 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| Obturator bezpieczny z automatycznie chowanym ostrzem 5,5mm, zabezpieczający przed ponownym niekontrolowanym wysunięciem | 6 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Narzędzie laparoskopowe, disektor Marland, łagodnie zagięty, średn. 5mm, długość 330-340 mm, rączka bez zamka, możliwość podłączenia do koagulacji, narzędzie 3-częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka, całkowicie autoklawowalne | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Narzędzie laparoskopowe, kleszcze okienkowe grasper tyou Gripper, w połowie delikatnie zabkowane, obie blansze ruchome, średn. 5mm, długość 330-340 mm, rączka z zamkiem i blokadą, z możliwością podłączenia do koagulacji, narzędzie 3-częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka, rozbieralne, całkowicie autoklawowalne | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Nożyczki laparoskopowe typ Metzenbaum, dł. blansz 18 mm, zagięte, z twardą wkładką, oba ostrza ruchome, średnica 5 mm, dł. 330 mm, rączka bez zamka z podłączeniem do koagulacji, ze spocznikiem na palec, z obrotowym pierścieniem; narzędzie rozbieralne, narzędzie 3-częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka, całkowicie autoklawowalne, rączka wykonana z materiału PEEK | 6 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Końcówka ssąco-płuczaca z zaworami trąbkowymi, metalowa, 5mm, dł. 330 mm, podłączenie drenów typu Luer-Lock | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Grasper typu „Claw Forceps” z zębami 2x3 do usuwania pęcherzyka, wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 10 mm, długość robocza 360-380mm, wielorazowy, autoklawowy | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Igła Veressa, długość 120mm, wielorazowa | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

* Podana ilość ma wyłącznie charakter informacyjny w celu dokonywania sukcesywnych zamówień

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 11 – Zakup wraz z dostawą jednorazowych sterylnych nożyczek wraz z dzierżawą urządzenia do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość sztuk w opak jednostkowym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej ramienia 35 cm, średnica ramienia 5,5 mm, wyposażone w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden „zamykanie i cięcie” z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi „zamykanie” z wykorzystaniem tylko energii bipolarnej, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion, długość branszy 16 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie; uchwyt pistoletowy do zabiegów laparoskopowych | 30 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej ramienia 20 cm, średnica ramienia 9,7 mm, wyposażone w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden „zamykanie i cięcie” z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi „zamykanie” z wykorzystaniem tylko energii bipolarnej, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion, długość branszy 20 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie; uchwyt pistoletowy do zabiegów laparoskopowych | 30 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roczna dzierżawa urządzenia do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Podana ilość ma wyłącznie charakter informacyjny w celu dokonywania sukcesywnych zamówień

Dzierżawa urządzenia do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek o następujących parametrach:

| Parametry | Wymagane | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek, integrujące energię ultradźwiękową i bipolarną w obrębie jednej końcówki roboczej. Do użytku w zabiegach laparoskopowych i otwartych, automatycznie rozpoznający rodzaj narzędzia i dostosowujący parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym | TAK |  |
| Częstotliwość pracy generatora ultradźwiękowego – 47 kHz | TAK |  |
| Funkcja umożliwiająca uruchamianie zaworu wymiany dymu w odpowiednim insuflatorze | TAK |  |
| Współpraca z jednorazowymi narzędziami integrującymi energię ultradźwiękową i bipolarną w jednej końcówce roboczej, pozwalającymi na symultaniczne zamykanie i cięcie naczyń, dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu energii bipolarnej i ultradźwiękowej | TAK |  |
| Aktywacja trybu pracy narzędzia jednorazowego za pomocą przełącznika nożnego lub przycisków w uchwycie narzędzia. Niezależne tryby pracy narzędzia: „zamykanie i cięcie” i „zamykanie” | TAK |  |
| System wyposażony w moduł do zamykania naczyń o średnicy do 7 mm włącznie | TAK |  |
| W trybie pracy „zamykanie” – funkcja ciągłego pomiaru rezystancji koagulowanej tkanki z sygnalizacją akustyczną zakończenia procesu | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w panel dotykowy LCD, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy | TAK |  |
| Możliwość zapisu paramerów pracy dla różnych użytkowników i procedur | TAK |  |
| Funkcja testu bezpieczeństwa podłączonej sondy ultradźwiękowej | TAK |  |
| Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające | TAK |  |
| Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego | TAK |  |
| Moc cięcia monopolarnego max. 300 W | TAK |  |
| Moc koagulacji monopolarnej max. 200 W | TAK |  |
| Moc koagulacji bipolarnej max. 120W | TAK |  |
| Koagulacja typu sprawy max. 120 W | TAK |  |
| Częstotliwość prądu: 430 kHz +/- 20% | TAK |  |
| Czas osiągania gotowości systemu do pracy – do 3 sekund | TAK |  |
| Minimalna nastawa do koagulacji monopolarnej – 5W | TAK |  |
| Monimalna nastawa dla cięcia monopolarnego – 10 W | TAK |  |
| Zmiana nastaw w zakresie min. 50 W – co 1 W, powyżej 50 – co 5 W, powyżej 100 W – co 10 W | TAK |  |
| Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym | TAK |  |
| Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: koagulacja max. 200 W, cięcie max. 320W | TAK |  |
| Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku | TAK |  |
| Gniazda umożliwiające podłączenie końcówek typów: Monopolarne – 2 sztuki 3-pinowe , śr. 4mm standard Valleylab, 1 sztuka 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. zewn. 8mm standard Erbe, Bipolarne – 1 sztuka 2- pinowe , śr 4mm, odl 28,8mm standard Valleylab, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. Zewn. 8mm standard Erbe | TAK |  |
| Włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego | TAK |  |
| Gniazdo do podłączenia elektrod pacjenta, z możliwością podłączania elektrod wielorazowych i jednorazowych | TAK |  |
| System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta | TAK |  |
| Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla min 30 użytkowników | TAK |  |
| Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | TAK |  |
| Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik piezoelektryczny. System bipolarno-ultradźwiękowy. | TAK |  |
| Wózek kompatybilny z generatorem | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy